## Slide 1: Bilans mocy silnika pierścieniowego
Moc czynna pobierana z sieci

## Slide 2: Bilans mocy silnika pierścieniowego
Straty mocy czynnej w uzwojeniu stojana

## Slide 3: Bilans mocy silnika pierścieniowego
Straty mocy czynnej w rdzeniu stojana

## Slide 4: Bilans mocy silnika pierścieniowego
Moc idealna (pola wirującego)

## Slide 5: Bilans mocy silnika pierścieniowego
Straty mocy czynnej w uzwojeniu wirnika

## Slide 6: Bilans mocy silnika pierścieniowego
Moc czynna wydzielana na rezystancji Rd

## Slide 7: Bilans mocy silnika pierścieniowego
Moc elektryczna tracona w wirniku

## Slide 8: Bilans mocy silnika pierścieniowego
Moc mechaniczna przekazywana na wał silnika

## Slide 9: Bilans mocy silnika pierścieniowego
Straty mechaniczne (tarcie)

## Slide 10: Bilans mocy silnika pierścieniowego
Moc użyteczna ( przekazywana do urządzenia napędzanego)

## Slide 11: Bilans mocy silnika pierścieniowego
Sprawność silnika – stosunek mocy użytecznej na wale silnika do mocy pobranej z sieci
Dla silników o mocach ok. 10 000 kW wynosi ok. 0,98, a przy mocach 1 kW ok. 0,79.

## Slide 12: Bilans mocy silnika pierścieniowego
Sprawność silnika nie jest stała i zmienia się wraz ze zmianą obciążenia