## Slide 1: Moment elektromagnetyczny
Zależność między mocą i momentem

## Slide 2: Moment elektromagnetyczny
Zależność momentu od poślizgu
Badając przebieg zmienności funkcji M=f(s), przyrównujemy pierwszą pochodną do zera

## Slide 3: Moment elektromagnetyczny
Zależność momentu od poślizgu
Stwierdzamy że funkcja ma dwa ekstrema przy poślizgach nazywanych krytycznymi

## Slide 4: Moment elektromagnetyczny
Zależność momentu od poślizgu
Przebieg funkcji M=f(s) w całym zakresie poślizgów jest równoważny M=f(n) i jest często nazywany charakterystyką mechaniczną maszyny

## Slide 5: Moment elektromagnetyczny
Zależność momentu od poślizgu
Zależność między momentem wytwarzanym w maszynie, momentem krytycznym, poślizgiem i poślizgiem krytycznym określa wzór Klossa

## Slide 6: Moment elektromagnetyczny
Zależność momentu od poślizgu
Zależność
Nazywamy przeciążalnością

## Slide 7: Moment elektromagnetyczny
Moment elektromagnetyczny zależy od kwadratu napięcia

## Slide 8: Moment elektromagnetyczny
Włączenie rezystancji dodatkowej w obwód wirnika (tylko w silnikach pierścieniowych)

## Slide 9: Moment elektromagnetyczny
Charakterystyka naturalna – bez dodatkowych elementów
Charakterystyka sztuczna – z dodatkowymi elementami
Pogorszenie sztywności – wzrost pochylenia charakterystyki