## Slide 1: Rozruch silnika indukcyjnego
Rozruchem nazywamy stan pracy od chwili załączenia napięcia do osiągnięcia przez maszynę ustalonej prędkości obrotowej, określonej parametrami zasilania i obciążeniem.
Parametry rozruchowe:
Prąd rozruchowy – Ir
Moment rozruchowy - Mr

## Slide 2: Rozruch silnika indukcyjnego
Prąd pobierany podczas rozruchu ze zwartym uzwojeniem wirnika jest kilkukrotnie większy od prądu znamionowego (4-10IN)
Z tego powodu rozruch bezpośredni, polegający na zasileniu silnika pełnym napięciem znamionowym, można stosować tylko przy silnikach małych.

## Slide 3: Rozruch silnika indukcyjnego
Dla silników większych mocy stosuje się różne sposoby poprawy warunków rozruchu silnika, dążąc do:
Zmniejszenia prądu rozruchowego
Jednocześnie (jeśli to możliwe) powiększając moment rozruchowy

## Slide 4: Rozruch silnika indukcyjnego
Metody:
Przez zmianę napięcia zasilania uzwojenia stojana
Przez włączenie rezystancji lub reaktancji dodatkowej w obwód wirnika
Przez włączenie rezystancji lub reaktancji dodatkowej w obwód stojana
Przez zmianę częstotliwości napięcia zasilającego stojana

## Slide 5: Rozruch silnika indukcyjnego
Rozruch za pomocą rozrusznika (tylko silniki pierścieniowe)

## Slide 6: Rozruch silnika indukcyjnego
Rozruch za pomocą rozrusznika (tylko silniki pierścieniowe)

## Slide 7: Rozruch silnika indukcyjnego
Rozruch za pomocą rozrusznika (tylko silniki pierścieniowe)

## Slide 8: Rozruch silnika indukcyjnego
Rozruch za pomocą przełącznika gwiazda-trójkąt

## Slide 9: Rozruch silnika indukcyjnego
Rozruch za pomocą przełącznika gwiazda-trójkąt

## Slide 10: Rozruch silnika indukcyjnego
Rozruch za pomocą przełącznika gwiazda-trójkąt

## Slide 11: Rozruch silnika indukcyjnego
Rozruch za pomocą autotransformatora